Памятка

(инструкция по применению).

В рамках стратегии антинаркотической политики Красноярского края, с целью мониторинга наркоситуации в муниципальных образованиях, для раннего выявления потребителей психоактивных веществ в учебных заведениях и последующей адресной профилактической работы с учащимися, рекомендовано провести тестирование на наличие наркотических веществ в биосредах ребенка.

Одноэтапный анализ по моче - быстрый и качественный тест на наличие наркотических веществ в исследуемой моче, который Вы можете легко провести самостоятельно. Данный тест выявляет наличие наркотического вещества (и его метаболитов) в моче человека методом иммунохроматографического анализа.

Как он работает?

Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа, при котором наркотическое вещество (и его метаболиты), находящиеся в анализируемом образце мочи, конкурируют со специфическими веществами, иммобилизованными на пористой мембране иммунохроматографической полоски за ограниченное количество антител.

Когда полоску погружают в пробу мочи, капиллярное действие заставляет тестируемую мочу двигаться по мембране, и в случае наличия в образце наркотического вещества (или его метаболитов) – «антигена», он вступает в реакцию со специфическими моноклональными антителами к наркотическому веществу, связанными с частицами коллоидного золота, образуя комплекс «антиген-антитело». Этот комплекс не вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне полоски, при этом полоса розового цвета в тестовой зоне не выявляется.

Наличие этой цветной полоски в тестовой зоне предполагает отрицательный результат. В качестве метода контроля – цветная полоска должна появиться в области контрольной зоны, если анализ проведен правильно.

Тест-полоска                                                     Ограничительная линия

|  | Контрольная зона |  | Тестовая зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручка |  |  |  |  | Конец тест полоски |

Забор мочи

Когда собирать мочу для теста?

Любая проба мочи человека, собранная в любое время, подходит для теста.

Как собирать мочу?

Мочу можно собрать в любую чистую, сухую пластиковую или стеклянную посуду.

Как проводить тест?

С тест-полоской:

- Во время проведения тестирования тест-полоска и моча должны быть комнатной температуры (15-30 градусов).

- Достать тест-полоску из запаянного пакета.

- Погрузить полоску в мочу стрелками, направленными к моче до уровня ограничительной линии, на 10 секунд. Вынуть полоску и положить горизонтально на чистую, сухую, не поглощающую влагу поверхность тестовой зоной вверх.

Внимание: не давать уровню мочи превысить ограничительную линию, в противном случае тест будет проведен неправильно.

- Оценить результат в течение 10 минут.

Не читать результаты более чем через 15 минут.

С тест-кассетой:

- Во время проведения тестирования такт-кассета и моча должны быть комнатной

температуры (15-30 градусов).

- Вынуть набор для проведения тестирования из пакетика, надорвав его в области метки, и разложить на ровной поверхности.

- Держа пипетку вертикально, добавьте 3-4 капли мочи с образцом в лунку (отмеченную

стрелкой).

- Оценить результат в течение 10 минут.

Не читать результаты более чем через 15 минут.

Как читать результаты?

Отрицательный:

Выявление двух параллельных линий розового цвета свидетельствует об отрицательном

результате анализа, т.е. указывают на то, что в анализируемом образце мочи наркотического вещества (или его метаболитов) нет, или же его концентрация ниже порогового значения. Обратите внимание, цветная полоска очень слабой интенсивности в тестовой зоне указывает на то, что уровень наркотического вещества (или его метаболитов) в выборке мочи близок к пороговому уровню. Этот результат следует интерпретировать как отрицательный.

Положительный:

Выявление в контрольной зоне одной линии розового цвета свидетельствует о положительном результате анализа, т.е. указывает на то, что в анализируемом образце мочи концентрация наркотического вещества (или его метаболитов) равна или выше порогового уровня (минимально определяемой концентрации).

Тест недействителен:

Если в течение 10 минут полосы не выявляются или выявляется только одна полоса в тестовой зоне без полосы в контрольной зоне, результат интерпретировать нельзя. Необходимо повторить тестирование с помощью нового теста.

Контрольная линия -            С                          С                     С                      С

Тестовая линия  -                   Т                          Т                     Т                      Т

Отрицательно     Положительно       Неверно            Неверно

Более подробную информацию можно получить проконсультировавшись по телефону:

- Участковый врач нарколог             - 3-84-31.

- Дежурный врач                                - 4-21-24

Также информацию можно получить непосредственно в Психоневрологическом диспансере, обратившись на прием к специалистам.